XPS 樣品檢測資訊

［注意事項］ / 樣品特性務必誠實申報，若申報不實造成儀器損壞或污染，由所屬單位或指導教授負責賠償並停止儀器使用權。 / 粉末只收 (1)滴在矽晶片上、(2)壓錠、(3)壓印在銦箔上樣品，請自行製備並充分烘乾。 / 真空抽30分鐘無法到達high vacuum(<10-3 torr)、或3小時後無法到達工作壓力(<10-5 torr)，會退件並收取真空時數費。
［樣品載檯限制］ / 偵測大小：diameter 6 mm / 載台大小：(L) 60 mm x (W) 10 mm x (H) 2 mm / 一個載台最多放10件樣品。				［蝕刻］ / 蝕刻速率：SiO2 600 V 60 sec ~40 nm / 縱深分析有自動蝕刻功能，一次只能放3個10 mm x 10 mm樣品。
X光靶材		□Al (0~1300 eV) □Mg (0~1200 eV)
觀察部位		□ 表面分析 (請填寫測試項目1~3) / □ 縱深分析 (請填寫測試項目1~4) / □ Angle resolved (請填寫測試項目1,2,3,5)
樣品次序		Sample 1	Sample 2	Sample 3	Sample 4	Sample 5
1	名稱或代號
2	導電性 (若導電性差peak shift會較多)	□OK □NG	□OK □NG	□OK □NG	□OK □NG	□OK □NG
3	化學組成	AlOx
4	具輻射性	□Yes □No	□Yes □No	□Yes □No	□Yes □No	□Yes □No
5	具磁性	□Yes □No	□Yes □No	□Yes □No	□Yes □No	□Yes □No
6	具毒性	□Yes □No	□Yes □No	□Yes □No	□Yes □No	□Yes □No
7	具揮發性	□Yes □No	□Yes □No	□Yes □No	□Yes □No	□Yes □No
8	樣品型態	□ Thin film / □ Powder / □ Bulk	□ Thin film / □ Powder / □ Bulk	□ Thin film / □ Powder / □ Bulk	□ Thin film / □ Powder / □ Bulk	□ Thin film / □ Powder / □ Bulk
測試項目
1	全能譜掃描範圍Survey range (eV)
2	單元素軌域與範圍	填寫範例 / C 1s 275~295eV / O 1s 525~535eV / Al 2p 65~85eV / Si 2p 94eV~110eV
3	表面清潔	□Yes □No	□Yes □No	□Yes □No	□Yes □No	□Yes □No
4	成份縱深分析 / (膜層結構、各層深度、蝕刻終點等)	填寫範例 / AlOx ~20nm/ / Al ~100nm/ / Si substrate / 看到Si基板訊號即可停止，AlOx層若可以需測3~4個點。
5	Angle resolved analysis / (角度範圍-30deg~+40deg)	填寫範例+30~-30deg / 每10deg測一次
Note